#### Balança AT50

Descrição

O indicador de peso AT50 é um equipamento para pesagem de bovinos que alia performance, qualidade e baixo custo. Com a marca de qualidade AnimallTAG, empresa com baixo grande experiência no mercado brasileiro.

Tem capacidade de 2.000 a 4.000kg para trabalhar com plataformas, gaiolas e bretes de contenção.

Características Técnicas

- Compacto, caixa em plástico com design exclusivo e índice de proteção IP66, resistente à chuva e ao pó.

- Grande visor de cristal líquido com iluminação de fundo.

- Exibe o peso em quilos ou libras com números grandes, quantidade de animais e quilos  pesados, média de peso, peso máximo e mínimo, coeficiente de variação do lote e apartação na mesma tela.

- Teclado simples com 5 teclas.

- Coleta o peso, e recebe identificação do animal através de um leitor de código de barras ou leitor de transponder.

- Possui integração com os leitores de brincos eletrônicos AnimallTAG.

- Possui interface USB e RS232 para conexão de um computador.

- Trabalha com baterias de NiMH removíveis, ou seja, podem ser carregadas fora do equipamento ou substituídas.

- Conectores para as barras de pesagem, grandes e robustos.

- Acompanha carregador 110/220V automático, cabo de comunicação RS232, cabo USB e baterias.